## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

внеочередного тридцать четвертого заседания Совета депутатов

муниципального образования Надеждинский сельсовет

второго созыва

№ 124                                                        от 27 марта 2014 года

- Об утверждении схемы теплоснабжения

В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения  Надеждинского  сельсовета  от 15.08.2013 года

Совет депутатов Надеждинского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения  Надеждинского сельсовета.

2. Настоящее решение обнародовать на территории Надеждинского сельсовета

Глава Надеждинского сельсовета:                                 Г.Н. Кукушкин

| Разослано: | постоянной комиссии, в дело , прокурору района |
| --- | --- |

Утверждена

решением Совета депутатов

№ 124 от 27.03.2014 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО НАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Надеждинского сельсовета  Саракташского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Генеральный план поселения.

Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1.1.План сельского поселения М 1:10000 с нанесением источников тепловой энергии с тепловыми сетями по существующему состоянию.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

6.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения МО Надеждинский сельсовет —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027года.

2. Общая характеристика сельского поселения

МО Надеждинский сельсовет находится в центральной части Оренбургской области  в границах Саракташского  района. Площадь поселения 50 га, численность населения 647 человек , в состав сельсовета входят три населённых пункта: с. Надеждинка, с. Яковлевка, х. Туркестан. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся средним увлажнением, с жарким  летом и умеренно холодной  зимой.   Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 5.8оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 28-35°С. Средняя многолетняя температура зимы  составляет (-)13о-(-) 17,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Перечень населенных пунктов МО Надеждинский сельсовет   
(по состоянию на 01.01.2013г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения* чел. | Численность временного населения** чел. | Площадь населенного пункта кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Надеждинка | 437 | 4 | 8098 |
|  | с. Яковлевка | 208 | 6 | 4060 |
|  | х. Туркестан | 2 | - | 68 |
|  | Итого: | 647 | 10 | 12226 |

- Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Надеждинский сельсовет по данным администрации на 01.01.2013г. составила 8,6 тыс.кв.м. При численности населения  647 чел. средняя жилищная обеспеченность составляет – 9,6 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 10 %, частный фонд – 90 %

Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается очень низкими темпами. Ввод жилья, в основном, осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

По данным администрации МО Надеждинский сельсовет на 01.01.2013 г. на территории сельского поселения расположено ветхих и аварийных жилых строений общей площадью 0,4 тыс.кв.м.

- Социальная инфраструктура

Социальную инфраструктуру в МО Надеждинский сельсовет предоставляют: Надеждинская средняя школа, Надеждинский СДК, Яковлевский клуб, ФАП села Надеждинка и села Яковлевка,  отделение почты и отделение сбербанка, детский сад, библиотека.

Указанные объекты технически находятся в удовлетворительном состоянии. Капитального ремонта требуют здания Надеждинского СДК, требует ремонт детский сад.

Культурно-бытовое обслуживание сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Численность постоянного населения | Наименование объектов повседневного пользования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Надеждинка | 437 | Средняя школа, детский сад, ФАП, 4 магазина, СДК, библиотека, почта, сберкасса. |
|  | с.Яковлевка | 208 | 1магазин, ФАП, клуб. |
|  | х. Туркестан | 2 | Культурно-бытовое обслуживание отсутствует |

3. Графическая часть  схемы теплоснабжения с. Надеждинка                                  ( приложение 1)

Котельная

школы

ШКОЛА

СДК

ДЕТСКИЙ САД

Автономное

электрическое

ФАП

Автономное   газовое

Пояснительная записка к схемам теплоснабжения

с. Надеждинка:

- Котельная  школы оборудована четырьмя котлами марки «КЧМ-5» мощностью - 80 кВт каждый;

до школы труба диаметром 100 мм,  длина 30м;

до клуба труба диаметром 75 мм., длина 80 м.

- ФАП отапливается автономно: Газовый котёл марки  КСТГ- 16;

мощностью 16 к Вт.

3. Детский сад отапливается автономно: электрокотел мощностью 15 кВт.

3. Графическая часть  схемы теплоснабжения с. Яковлевка                                ( приложение 2)

КЛУБ

Автономное

газовое

ФАП

Автономное   газовое

Пояснительная записка к схемам теплоснабжения

с. Яковлевка:

1. Клуб отапливается автономно: одним котлом марки  КЧМ- 3;

мощностью 35 к Вт.

- ФАП отапливается автономно: одним  котлом марки  ЯИК- 16;

мощностью 16 к Вт.