Приложение №2

к конкурсной документации

Перечень

объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной

собственности муниципального образования Надеждинский сельсовет

Саракташского района Оренбургской области, в том числе их  состав,

описание, технико – экономические показатели

| Наименование | Кадастровый номер | Адрес (местоположение) | Назначение | Протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Техническое состояние | Реквизиты правоустанавливающих документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Водопровод | 56:26:0000000:5840 | ### Оренбургская область, ### Саракташский район, с. Надеждинка | Сооружения водозаборные | протяженность 5950 м, глубина залегания 2,1 м | ### 1991 | 25127997,5 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:0000000:5840-56/141/2022-2 от 03.11.2022 |
| ### Скважина | 56:26:0904001:40 | ### Оренбургская область, Саракташский район, с. Надеждинка, ул. Заречная № 5. | Сооружения водозаборные | Расположена в колодце, глубина залегания 40 метров, мощность 5,5 кВт. | ### 1991 | ### 12650,00 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:0904001:40 - 56/011/2020-1 от 30.06.2020 |
| ### Водопровод | 56:26:0000000:5838 | ### Оренбургская область, ### Саракташский район, с. Яковлевка. | Сооружения водозаборные | протяженность 4270 м, глубина залегания 2,1 м | ### 1982 | 28798167,12 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:0000000:5838- 56/141/2022-2 от 03.11.2022 |
| ### Скважина № 1 | 56:26:0914001:32 | ### Оренбургская область, ### Саракташский район, с. Яковлевка, ул. Буранная № 1А. | Сооружения водозаборные | Расположена в колодце, глубина залегания 70 метров, мощность 5,5 кВт. | ### 1982 | ### 419048,27 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:0914001:32- 56/141/2020-2 от 09.11.2020 |
| ### Скважина № 2 | 56:26:0914001:33 | Оренбургская область, Саракташский район, с. Яковлевка, ул.Буранная № 1А | Сооружения водозаборные | Расположена в колодце, глубина залегания 70 метров, мощность 5,5 кВт. | ### 1982 | ### 419048,27 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:0914001:33- 56/141/2020-2 от 09.11.2020 |